河南中联重科智能农机有限责任公司

2026年度清洁生产审核信息公示

1.总则

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家相关法规以及标准等要求，结合我公司2025年生产实际情况，制定清洁生产审核信息公示内容，请社会各界进行监督、指导。

2.依据

《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会，国家环境保护部令第38号）

《河南省清洁生产审核实施细则》（豫发改环资〔2018〕161号）

《河南省生态环境厅办公室关于公布2026年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》（豫环办〔2026〕5号）

3.公示内容

企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量，危险废物的产生和处置情况，依法落实环境风险防控措施情况等。

4.公开信息

4.1基础信息

企业名称：河南中联重科智能农机有限责任公司

法人代表：王立明

企业所在地址：开封市宋城路98号

4.2污染物排放情况

表1  污染物排放情况表

| 类型 | 污染物名称 |  | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量（t/a） | 是否超标/是否超总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA004污水处理站排气筒 | 氨 | UV光氧+活性炭 吸附后经15m排气筒排放 | 1.13mg/L | / | / |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.16mg/L | / | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 549（无量纲） | / | / |
|  | DA005 2#焊接工序排气筒 | 颗粒物 | 固定工位+集气罩+滤筒除尘器后经15m排气筒排放 | 4.0mg/L | / | / |
|  | DA001 废气排放口 | 氮氧化物 | 水旋喷漆漆雾净化装置+活性炭吸脱附+CO催化燃烧 | ND | 1.1292 | 否 |
|  |  | 二氧化硫 |  | ND | 1.1292 | 否 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.5mg/L | 2.258 | 否 |
|  |  | 苯 |  | ND | 0.113 | 否 |
|  |  | 甲苯、二甲苯 |  | ND | 2.26 | 否 |
|  |  | 非甲烷总 烃 |  | 12.4mg/L | 9.0336 | 否 |
| 废水 | 五日生化需氧量 |  | 预处理系统（混凝+气浮）+生产废水处理系统（混凝沉淀）+生化系统（水解酸化+生物接触氧化）进入开封新区马家河污水处理厂进一步处理 | 14.2mg/L | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 0.071mg/L | / | / |
|  | 磷酸盐 |  |  | 0.780mg/L | / | / |
|  | 石油类 |  |  | 1.32mg/L | / | / |

4.3危险废物的产生和处置情况

表2  危险废物的产生和处置情况表

| 序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废漆渣900-252-12 | 喷漆工序 | 75 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 2 | 废切削液900-007-09 | 机加工工序 | 1 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 3 | 废水处理污泥900-046-49 | 污水处理站 | 20 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 4 | 硅烷化残渣900-046-49 | 硅烷工序 | 1 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 5 | 废过滤棉900-041-49 | 废气处理 | 1 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 6 | 废活性炭900-039-49 | 废气处理 | 4.5 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 7 | 在线监测废液900-047-49 | 在线监测废液 | 0.1 | 定期送有资质单位安全处置 |
| 8 | 废油漆桶900-041-49 | 设备维修保养 | 5 | 定期送有资质单位安全处置 |

4.4环境风险防范措施落实情况

2026年河南中联重科智能农机有限责任公司委托第三方公司编制河南中联重科智能农机有限责任公司突发环境事件应急预案，突发环境事件风险评估，突发环境事件应急调查报告并在开封市生态环境局城乡一体化示范区分局备案，备案编号：410211-2022-011-L；因2025年技改未结束，新的应急预案备案已申请延期，待技改施工结束即重新编制并备案。公司配备有消防沙、吸油毡、正压式呼吸器等应急器材，定期进行环境应急预案演练。河南中联重科按照应急预案落实环境风险防控。公司设立有危废暂存间，危废暂存间设有废油收集托盘，与有处理资质的单位签订处理协议。

河南中联重科智能农机有限责任公司

2026年3月3日